| Заградительный огонь низкой интенсивности «ЗОМ-1» >10cd, тип «А» ТУ 3461-001-69016606-2010 Необслуживаемый. |
| --- |
| Источник света: Супер-яркий светодиод CREE 3W. Коллиматорная линза. |
| 2790,00 руб. с НДС (есть на складе) |
| Заградительный огонь низкой интенсивности «ЗОМ-40Вт» >10cd, тип «А» ТУ 3461-001-69016606-2010 | Заградительный огонь низкой интенсивности «ЗОМ-2» >10cd, тип «А» ТУ 3461-001-69016606-2010 Необслуживаемый. | Заградительный огонь низкой интенсивности «ЗОМ-48LED» >32cd, тип «Б» ТУ 3461-001-69016606-2010 Необслуживаемый. |
| Лампа 40Вт | Супер-яркий светодиод CREE 3W. Коллиматорная линза. | 48 светодиодов, 5 mm, 12000 mcd, угол 30° |
| 1390,00 руб. с НДС (есть на складе) | 3190,00 руб. с НДС (есть на складе) | 4190,00 руб. с НДС (есть на складе) |
| Заградительный огонь низкой интенсивности «ЗОМ-75Вт» >10cd, тип «А» ТУ 3461-001-69016606-2010 Антивандальный. | Заградительный огонь низкой интенсивности «ЗОМ-3» >10cd, тип «А» ТУ 3461-001-69016606-2010 Необслуживаемый. Антивандальный. | Заградительный огонь низкой интенсивности «ЗОМ-80LED» >32cd, тип «Б» ТУ 3461-001-69016606-2010 Необслуживаемый. Антивандальный. |
| Лампа 75Вт | Супер-яркий светодиод CREE 3W. Коллиматорная линза. | 80 светодиодов, 5mm, 12000 mcd, угол 30° |
| 1690,00 руб. с НДС (есть на складе) | 3390,00 руб. с НДС (есть на складе) | 4790,00 руб. с НДС (есть на складе) |
| Заградительный огонь низкой интенсивности «СДЗО-05-60Вт» >10cd, тип «А» ТУ 3461-003-69016606-2011 | Заградительный огонь низкой интенсивности «СДЗО-05-1» >10cd, тип «А» ТУ 3461-003-69016606-2011 Необслуживаемый. | Заградительный огонь низкой интенсивности «СДЗО-05-2» >32cd, тип «Б» ТУ 3461-003-69016606-2011 Необслуживаемый. |
| Лампа 75Вт | Супер-яркий светодиод CREE 3W. Коллиматорная линза. | 48 светодиодов, 5 mm, 12000 mcd, угол 30° |
| 1490,00 руб. с НДС (есть на складе) | 3290,00 руб. с НДС (есть на складе) | 4290,00 руб. с НДС (есть на складе) |